## verejné budovy
Príloha č. 14 ŽoNFP – Technické a environmentálne ukazovatele
Názov žiadateľa: | Uveďte názov žiadateľa v súlade s ŽoNFP
Názov projektu: | Uveďte názov projektu v súlade s ŽoNFP
Dátum predloženia ŽoNFP: | Uveďte mesiac a rok predloženia ŽoNFP
Uveďte kvantifikované technické a environmentálne ukazovatele projektu vyplnením tej časti tabuľky, ktorá zodpovedá vášmu špecifickému cieľu a aktivite. Pri vypĺňaní tabuľky postupujte podľa inštrukcií, ktoré sú uvedené v jednotlivých poliach. V prípade, ak predmetom realizácie projektu je riešenie viacerých verejných budov, uveďte technické a environmentálne ukazovatele samostatne za každú verejnú budovu (za týmto účelom je potrebné skopírovať pod seba a vyplniť potrebný počet formulárov tabuľky technických a environmentálnych ukazovateľov).
Technické a environmentálne ukazovatele
Názov riešenej verejnej budovy n | Uveďte názov verejnej budovy, ktorej obnova je predmetom realizácie projektu
Špecifický cieľ 4.3.1: Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov
Aktivita A: Zníženie energetickej náročnosti verejných budov
Názov ukazovateľa | Jednotka
Ukazovatele verejných budov
Stručná charakteristika verejnej budovy
Uveďte charakter využitia budovy (kategóriu budovy) |  | doplňte... |  | doplňte... | doplňte...
Celková podlahová plocha verejnej budovy | [ m2 ] | Uveďte celkovú zastavanú plochu (súčet zastavaných plôch všetkých vykurovaných podlaží) ku dňu predloženia ŽoNFP |  | Uveďte celkovú zastavanú plochu (súčet zastavaných plôch všetkých vykurovaných podlaží) po ukončení realizácie projektu | administratívna budova
Podlahová plocha využívaná na hospodársku činnosť | [ m2 ] | Uveďte podlahovú plochu využívanú na hospodársku činnosť ku dňu predloženia ŽoNFP |  | Uveďte podlahovú plochu po ukončení realizácie projektu | budova školy a školských zariadení
podiel podlahovej plochy využívanej na hospodársku činnosť | [%] | #VALUE! |  | #VALUE!
Obostavaný objem vykurovaných podlaží | [ m3 ] | Uveďte celkový obostavaný objem vykurovaných podlaží (súčet objemu všetkých vykurovaných podlaží) ku dňu predloženia ŽoNFP |  | Uveďte celkový obostavaný objem vykurovaných podlaží (súčet objemu všetkých vykurovaných podlaží) po ukončení realizácie projektu
Nosná konštrukcia |  | Uveďte stručný opis, typ použitej nosnej konštrukcie verejnej budovy
Rok kolaudácie verejnej budovy | [ rok ]
Obvodový plášť verejnej budovy |  | Uveďte z akého stavebného materiálu je zhotovený obvodový plášť verejnej budovy ku dňu predloženia ŽoNFP |  | Uveďte z akého stavebného materiálu je zhotovený obvodový plášť verejnej budovy po ukončení realizácie projektu
Bezbariérový prístup do verejnej budovy | [áno/nie/plánuje sa] | Uveďte či verejná budova disponuje bezbariérovým prístupom (prípadne či sa jej debarierizovanie plánuje) ku dňu predloženia žiadosti |  | Uveďte či verejná budova disponuje bezbariérovým prístupom po ukončení realizácie projektu
Energetické hodnotenie verejnej budovy | [5 empty] | G
1. Globálny ukazovateľ – energetická trieda | [ energetická trieda ] | doplňte... |  | doplňte... | doplňte... | F
2. Potreba energie na vykurovanie | [ kWh/(m2.a) ] | Uveďte potrebu energie na vykurovanie ku dňu predloženia ŽoNFP |  | Uveďte potrebu energie na vykurovanie po ukončení realizácie projektu | B | E
3. Potreba energie na prípravu teplej vody | [ kWh/(m2.a) ] | Uveďte potrebu energie na prípravu teplej vody ku dňu predloženia ŽoNFP |  | Uveďte potrebu energie na prípravu teplej vody po ukončení realizácie projektu | A1 | D
4. Potreba energie na vetranie a chladenie | [ kWh/(m2.a) ] | Uveďte potrebu energie na vetranie a chladenie ku dňu predloženia ŽoNFP |  | Uveďte potrebu energie na vetranie a chladenie po ukončení realizácie projektu | A0 | C
5. Potreba energie na osvetlenie | [ kWh/(m2.a) ] | Uveďte potrebu energie na osvetlenie ku dňu predloženia ŽoNFP |  | Uveďte potrebu energie na osvetlenie po ukončení realizácie projektu |  | B
6. Priemerný súčiniteľ prechodu tepla | [ W/(m2.K) ] | Uveďte hodnotu priemerného súčiniteľa prechodu tepla ku dňu predloženia ŽoNFP |  | Uveďte hodnotu priemerného súčiniteľa prechodu tepla po ukončení realizácie projektu | doplňte... | A1
7. Globálny ukazovateľ – primárna energia | [ kWh/(m2.a) ] | Uveďte hodnotu globálneho ukazovateľa - primárnej energie ku dňu predloženia ŽoNFP |  | Uveďte hodnotu globálneho ukazovateľa - primárnej energie po ukončení realizácie projektu |  | A0
Navrhovanými opatreniami pre verejnú budovu sa dosiahne zníženie potreby energie po ukončení realizácie projektu nad rámec platných minimálnych požiadaviek na úroveň: |  |  | doplňte... |  | nízkoenergetická budova
Environmentálne hodnotenie verejnej budovy |  |  |  |  | ultranízkoenergetická budova
ročná produkcia emisií CO | [ t ] | Uveďte celkovú ročnú produkciu emisií oxidu uhoľnatého ku dňu predloženia ŽoNFP |  | Uveďte celkovú ročnú produkciu emisií oxidu uhoľnatého po ukončení realizácie projektu | budova s takmer nulovou potrebou energie
ročná produkcia tuhých znečisťujúcich látok (TZL) | [ t ] | Uveďte celkovú ročnú produkciu tuhých znečisťujúcich látok ku dňu predloženia ŽoNFP |  | Uveďte celkovú ročnú produkciu tuhých znečisťujúcich látok po ukončení realizácie projektu | budova nespĺňa úroveň obnovy nad rámec platných minimálnych požiadaviek
ročná produkcia SO2 | [ t ] | Uveďte celkovú ročnú produkciu oxidu siričitého ku dňu predloženia ŽoNFP |  | Uveďte celkovú ročnú produkciu oxidu siričitého po ukončení realizácie projektu
ročná produkcia Nox | [ t ] | Uveďte celkovú ročnú produkciu oxidov dusíka ku dňu predloženia ŽoNFP |  | Uveďte celkovú ročnú produkciu oxidov dusíka po ukončení realizácie projektu
ročná produkcia emisií CO2 | [ t ] | Uveďte celkovú ročnú produkciu emisií oxidu uhličitého ku dňu predloženia ŽoNFP |  | Uveďte celkovú ročnú produkciu emisií oxidu uhličitého po ukončení realizácie projektu
Osobitné zásady
projekt je realizovaný formou energetických služieb | [ áno/nie ] | Uveďte či projekt verejnej budovy bude realizovaný formou energetických služieb (energetický audit preukáže odôvodnenosť takéhoto riešenia).
využitie biomasy | [ áno/nie ] | Uveďte či verejná budova využíva biomasu ku dňu predloženia žiadosti |  | Uveďte či verejná budova využíva biomasu po ukončení realizácie projektu
Účinné (efektívne) systémy centralizovaného zásobovania teplom | [ áno/nie ] | Uveďte či verejná budova je pripojená k účinným (efektívnym) systémom centralizovaného zásobovania teplom ku dňu predloženia ŽoNFP |  | Uveďte či verejná budova je pripojená k účinným (efektívnym) systémom centralizovaného zásobovania teplom po ukončení realizácie projektu
preukázanie využiteľnosti verejnej budovy verejným sektorom | [ áno/nie ] | Uveďte či sa v zmysle plánovanej reformy verejnej správy na národnej úrovni resp. lokálnej úrovni bude verejná budova preukázateľne dlhodobo využívať verejným sektorom.
komplexnosť riešenia projektu verejnej budovy | [ áno/nie ] | Uveďte či je projekt riešený komplexne s najvyššou úsporou energie primárnych energetických zdrojov na m2 celkovej podlahovej plochy.
V...................... dňa.........................
Pečiatka a podpis štatutárneho orgánu žiadateľa
Note on C16: Uveďte účel využitia (charakter využitia) verejnej budovy ku dňu predloženia ŽoNFP
Note on E16: Uveďte účel využitia (charakter využitia) verejnej budovy po ukončení realizácie projektu
Note on A21: napríklad: murovaná z tehál, blokov, monolitický betónový skelet, monolitická betónová plošná, montovaný betónový skelet, montovaná z dielcov betónových plošných, montovaná z priestorových buniek, kovová, drevená, na báze drevnej hmoty, iné materiály.
Note on A22: termín výstavby, resp. významnej obnove verejnej budovy
Note on A23: napr.: tehla, pórobetón, jednovrstvové panely, vrstvené panely s tepelnou izoláciou, ľahký obvodový plášť, iné materiály,
Note on A24: Projekty, ktoré nebudú spĺňať podmienku, že majú vybudovaný bezbariérový prístup, resp. ktoré nebudú realizovať bezbariérový prístup v rámci projektu, nebudú považované za súladne s HP RMZN a teda budú neschválené z dôvodu nesplnenia podmienky poskytnutia príspevku.
Note on E24: Uveďte či verejná budova disponuje bezbariérovým prístupom po ukončení realizácie projektu
Note on A25: v súlade s energetickým auditom budovy, resp. energetickým hodnotením budovy
Note on A26: podľa zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení zákona č. 300/2012 Z. z. ktorým sa menia a/alebo dopĺňajú zákony č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov, zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a vyhlášky 364/2012 Z. z.
Note on C26: Uveďte hodnotu energetickej triedy (globálneho ukazovateľa - primárnej energie) verejnej budovy ku dňu predloženia ŽoNFP
Note on E26: Uveďte hodnotu energetickej triedy (globálneho ukazovateľa - primárnej energie) verejnej budovy po ukončení realizácie projektu
Note on A34: V predmetnej lokalite nesmie dôjsť k zvýšeniu emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia v porovnaní so súčasným stavom.
Note on A41: Projekty realizované formou energetických služieb s garantovanou úsporou energie sú neoprávnené v rámci tejto výzvy
Note on E43: V prípade ak dôjde k odpojeniu od účinných (efektívnych) systémov CZT, uvedený projekt bude v rozpore s príslušnou národnou legislatívou
Note on C44: V prípade, že verejnú budovu nebude preukázateľne dlhodobo využívať verejný sektor, bude projekt neoprávnený
Note on C45: Uvedené bude preukázané v nadväznosti na počiatočný energetický audit