## Techn. a envirom. ukazovatele
Príloha č. 20 ŽoNFP – Technické a environmentálne ukazovatele
Názov žiadateľa: | Uveďte názov žiadateľa v súlade s ŽoNFP
Názov projektu: | Uveďte názov projektu v súlade s ŽoNFP
Dátum predloženia ŽoNFP: | Uveďte mesiac a rok predloženia ŽoNFP
Uveďte kvantifikované technické a environmentálne ukazovatele projektu. Pri vypĺňaní tabuľky postupujte podľa inštrukcií, ktoré sú uvedené v jednotlivých poliach.
Technické a environmentálne ukazovatele
Špecifický cieľ 4.1.1: Zvýšenie podielu OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR
Aktivita A: Výstavba zariadení využívajúcich biomasu prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie existujúcich energetických zariadení s maximálnym tepelným príkonom 20 MW na báze fosílnych palív.
Názov ukazovateľa | Jednotka | ku dňu predloženia ŽoNFP | po ukončení realizácie projektu
Ukazovatele zariadení
Technické parametre |  |  |  | ultranízkoenergetická budova
inštslovaný tepelný príkon zariadenia | [ MW ]
kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov | [ MW ]
kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov | [ MWt ]
kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov | [ MWe ]
množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE | [ MWh/rok ]
množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE | [ MWh/rok ]
Environmentálne hodnotenie v súlade s Prílohou č. 18 Energetický audit
ročná produkcia emisií CO | [ kg /rok ] | Uveďte celkovú ročnú produkciu emisií oxidu uhoľnatého ku dňu predloženia ŽoNFP (priemer za 3 roky) | Uveďte celkovú ročnú produkciu emisií oxidu uhoľnatého po ukončení realizácie projektu | budova s takmer nulovou potrebou energie
ročná produkcia tuhých znečisťujúcich látok (TZL) | [ t /rok ] | Uveďte celkovú ročnú produkciu tuhých znečisťujúcich látok ku dňu predloženia ŽoNFP (priemer za 3 roky) | Uveďte celkovú ročnú produkciu tuhých znečisťujúcich látok po ukončení realizácie projektu | budova nespĺňa úroveň obnovy nad rámec platných minimálnych požiadaviek
ročná produkcia SO2 | [ kg /rok ] | Uveďte celkovú ročnú produkciu oxidu siričitého ku dňu predloženia ŽoNFP (priemer za 3 roky) | Uveďte celkovú ročnú produkciu oxidu siričitého po ukončení realizácie projektu
ročná produkcia Nox | [ kg /rok ] | Uveďte celkovú ročnú produkciu oxidov dusíka ku dňu predloženia ŽoNFP (priemer za 3 roky) | Uveďte celkovú ročnú produkciu oxidov dusíka po ukončení realizácie projektu
ročná produkcia emisií CO2 | [ t /rok ] | Uveďte celkovú ročnú produkciu emisií oxidu uhličitého ku dňu predloženia ŽoNFP (priemer za 3 roky) | Uveďte celkovú ročnú produkciu emisií oxidu uhličitého po ukončení realizácie projektu
ročná produkcia PM 10* | [ kg /rok ] | Uveďte celkovú ročnú produkciu PM 10 ku dňu predloženia ŽoNFP (priemer za 3 roky) | Uveďte celkovú ročnú produkciu PM10 po ukončení realizácie projektu
Osobitné zásady
využitie odpadnej biomasy | [ áno/nie ] | Uveďte či je využívaná odpadná biomasa ku dňu predloženia žiadosti | Uveďte či je využívaná odpadná biomasa po ukončení realizácie projektu
*Inštrukcia k stanoveniu prepočtu zníženia množstva emisií
V...................... dňa.........................
Pečiatka a podpis štatutárneho orgánu žiadateľa
Note on E12: Plánované hodnota, ktorá sa sleduje pri posudzovaní projektu, nie priebežne.
Note on A21: V predmetnej lokalite nesmie dôjsť k zvýšeniu emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia v porovnaní so súčasným stavom.

## Inštrukcia prepočtu
Inštrukcia k stanoveniu prepočtu zníženia produkcie emisií PM10 a zníženia produkcie emisií PM2,5.
V prípade tohto ukazovateľa sa v projekte uvádza hmotnosť emisie PM10 a hmotnosť emisie PM2,5 vo východiskovom roku a v cieľovom roku v tonách (kg) za rok. Emisie častíc PM10 sa na tento účel určujú ako častice s aerodynamickým priemerom (0 – 10) µm a emisie častíc PM2,5 ako častice s aerodynamickým priemerom (0 – 2,5) µm. Suma častíc všetkých tuhých znečisťujúcich látok1) sa na účel tejto inštrukcie označuje ako „TZL“ (TSP).
Ak emisie PM10 a PM2,5 z konkrétneho zariadenia(í) stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia sú známe, uvádzajú sa priamo v projekte. Ak emisie častíc PM nie sú priamo známe, ale je známa emisia TZL a pre konkrétne zariadenie je známy podiel častíc PM10 a PM2,5 zo všetkých častíc TZL (granulometrické zloženie, frakčná distribúcia častíc), emisie PM10 a PM2,5 sa vypočítajú z týchto známych údajov. Ak distribúcia emisie častíc TZL pre konkrétne zariadenie nie je známa, emisie PM10 a PM2,5 sa vypočítajú zo známej emisie TZL a všeobecných (tabuľkových) hodnôt podielu častíc PM z TZL, ktoré sú uvedené v časti C. tejto inštrukcie.
Možnosti určenia emisií PM10 a PM2,5 pre konkrétne zariadenie v poradí ich reprezentatívnosti sú:
A. priame meranie emisií PM10 a PM2,5,
B. výpočet emisií PM10 a PM2,5 z priameho merania emisie TZL a priameho merania podielu častíc PM10 a PM2,5,
C. výpočet emisií PM10 a PM2,5 z priameho merania emisie TZL a publikovaného podielu častíc PM2,5 a PM10.
A. Priame meranie emisií PM10 a PM2,5
Priame meranie emisií PM10 a PM2,5 z konkrétneho zariadenia je najpreukázateľnejší spôsob určenia ich množstva vo východiskovom roku pred realizáciou navrhovaného opatrenia. Vykonáva sa izokinetickým meraním podľa technických noriem (štandardov), vydaných prednostne CEN, ISO,) národným normalizačným orgánom, alebo kompetentnou odbornou organizáciou členských štátov EÚ alebo OECD. Prednostne sa uplatňujú výsledky meraní laboratórií akreditovaných podľa STN EN ISO/IEC 17025, ak také sú.
B. Výpočet emisií PM10 a PM2,5 z priameho merania emisie TZL a priameho merania podielu častíc PM10 a PM2,5 z TZL
Ako v poradí druhý najpreukázateľnejší spôsob určenia emisií PM10 a PM2,5 je priame meranie emisie TZL a výpočet emisie PM10 z podielu častíc PM10 (0 – 10) µm a emisie PM2,5 z podielu častíc PM2,5 (0 – 2,5) µm, ktoré sú zistené priamym meraním granulometrického zloženia (frakčnej distribúcie) častíc TZL.
Za reprezentatívne určenie množstva emisií PM10 a PM2,5 sa v tomto prípade považuje, ak pre konkrétne zariadenie:
1. vzorky emisie TZL na granulometrický rozbor sú odobraté podľa manuálnej gravimetrickej metódy,2)
2. vzorky emisie TZL na granulometrický rozbor sú odobraté počas prevádzkového režimu, ktorý je reprezentatívny pre porovnávacie obdobie (východiskový rok),
3. podiel frakcie tuhých častíc (0 – 2,5) µm a (0 – 10) µm sa zistí kvalifikovanou metódou, ktorá poskytuje vedecky odôvodnené výsledky, napr. optickou metódou „počítania“ častíc na filtri, gravimetricko-sedimentačnou metódou, aerodynamickou frakčnou triediacou metódou alebo inou vhodnou podľa svojho účelu.
Prednostne sa uplatňujú výsledky vzorkovaní a následných granulometrických meraní vykonané laboratóriom(ami) akreditovaným podľa STN EN ISO/IEC 17025, ak sú.
Ak sa zdokumentuje splnenie predchádzajúcich požiadaviek, ako variant výpočtu množstva emisií PM10 a PM2,5 sa môžu uplatniť aj výsledky priameho merania podielu častíc PM10 a PM2,5 z emisie TZL z identického zariadenia toho istého alebo iného prevádzkovateľa (tuzemského alebo zahraničného).
Ak ide o existujúce zariadenie a východiskový rok, za reprezentatívne určenie množstva emisie TZL sa považuje, ak je vypočítané automatizovane s použitím automatizovaného meracieho systému podľa § 3 ods. 4 písm. c) vyhlášky MŽP SR č. 411/2012 Z. z., alebo je vypočítané niektorým z postupov založených na diskontinuálnom meraní podľa § 3 ods. 4 písm. d), e), alebo f) vyhlášky MŽP SR č. 411/2012 Z. z.
Ak je pre konkrétne zariadenie (stacionárny zdroj) schválený3) niektorý z predchádzajúcich postupov výpočtu množstva emisie, množstvo emisie TZL musí byť určené v súlade so schváleným postupom pre prevádzkový režim, ktorý je reprezentatívny pre porovnávacie obdobie.
Ak pre konkrétne zariadenie postup výpočtu množstva emisie TZL založený na diskontinuálnom meraní nie je schválený, za reprezentatívne množstvo emisie TZL sa považuje, ak je určené výpočtom s použitím reprezentatívneho individuálneho emisného faktora alebo reprezentatívneho individuálneho hmotnostného toku, ktorý je:
1. zistený dobrovoľným „technologickým“ diskontinuálnym meraním,
2. zmeraný prednostne oprávnenou osobou podľa § 20 zákona o ovzduší4), alebo inou akreditovanou osobou podľa STN EN ISO/IEC 17025 a
3. sú dodržané vecne príslušné požiadavky vyhlášky MŽP SR č. 411/2012 Z. z. na zmeranie jeho hodnoty pre prevádzkový režim, ktorý je reprezentatívny pre porovnávacie obdobie.
C. Výpočet emisií PM10 a PM2,5 z priameho merania emisie TZL a publikovaného podielu častíc PM2,5 a PM10 z TZL
Ako v ostatný spôsob určenia množstva emisií PM10 a PM2,5 je priame meranie emisie TZL a výpočet emisie PM10 z podielu častíc PM10 (0 – 10) µm a emisie PM2,5 z podielu častíc PM2,5 (0 – 2,5) µm, ktoré pre konkrétne zariadenie nie sú zistené priamym meraním.
Predpoklady reprezentatívneho určenia množstva emisie TZL v prípade existujúceho zariadenia vo východiskovom roku sú zhodné ako v predchádzajúcej časti B.
Ak priame meranie granulometrického zloženia častíc TZL z konkrétneho zariadenia nebolo vykonané a nie je ani inak dostupné, emisie PM10 a PM2,5 sa vypočítajú z emisie TZL a podielu častíc PM10 a PM2,5 z TZL v poradí podľa dostupnosti (existencie)
1. z údajov v projektovej, technickej dokumentácie, alebo iných zodpovedajúcich technických materiáloch riešiteľa, výrobcu, dodávateľa konkrétneho výrobného zariadenia, odlučovacieho zariadenia, alebo vo všeobecnosti technológie,
2. z údajov publikovaných v kvalifikovaných informačných zdrojoch pre technicky ekvivalentné zariadenie (technológiu, proces),
3. z typických (tabuľkových) hodnôt podielu častíc PM z TZL pre technicky príbuzné výrobné/odlučovacie zariadenie (technológiu, proces).
Za kvalifikované informačné zdroje podľa druhého bodu sa na tento účel považujú údaje o distribúcií častíc emisie TZL (PM), ktoré sú publikované v technických normách, smerniciach, pokynoch, návodoch a iných obdobných dokumentoch vydaných alebo vyhlásených kompetentným normalizačným orgánom, orgánom alebo odbornou inštitúciou Európskej únie a jej členských štátov, Organizácie Spojených národov, medzinárodnej zmluvy alebo medzinárodného dohovoru, ktorými je Slovenská republika viazaná, alebo inou medzinárodne akceptovanou environmentálnou organizáciou, agentúrou alebo odborným združením. V projekte musí byť uvedená presná a úplná citácia publikovaného zdroja.
Pre viacej zariadení (technológií, činností, procesov ) sú údaje o granulometrickom zložení emisie TZL (PM) dostupné aj na:
- EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook
http://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-guidebook-2013/
- Emissions Factors & AP 42, Compilation of Air Pollutant Emission Factors
http://www3.epa.gov/ttn/chief/ap42/index.html
Ak údaje o granulometrickom zložení častíc TZL (PM) podľa predchádzajúcich bodov nie sú známe, emisie PM10 a PM2,5 sa vypočítajú z emisie TZL a „typického“ podielu častíc PM10 a PM2,5 z TZL, ktoré sú uvedené v nasledujúcich tabuľkách.
Všeobecné výpočtové vzťahy sú:
PM10 = P10 × TZL PM2,5 = P2,5 × TZL
kde
TZL – hmotnosť emisie TZL v t/rok (kg/rok)
PM10 – hmotnosť emisie PM10 v t/rok (kg/rok)
PM2,5 – hmotnosť emisie PM2,5 v t/rok (kg/rok)
P10 – hmotnostný podiel (hmotnostný zlomok) častíc PM10 (0 – 10) µm z TZL
P2,5 – hmotnostný podiel (hmotnostný zlomok) častíc PM2,5 (0 – 2,5) µm z TZL
Ak je na konkrétnom zariadení nainštalovaný odlučovač TZL alebo odlučovacie zariadenie (proces), ktoré slúži na znižovanie emisií viacerých ZL vrátane TZL, „typický“ podiel častíc PM10 a PM2,5 z TZL pre vybrané druhy odlučovačov/procesov je uvedený v tabuľke 1. Z uvedených „typických“ podielov sa vo výpočte uplatní hodnota príslušná pre nainštalovaný odlučovač/proces.
Tabuľka 1. Typický podiel častíc PM10 a PM2,5 z TZL za vybranými druhmi odlučovačov/procesov
Ak ide o iné technologické zariadenie ako zariadenie na spaľovanie palív, na ktorom nie je nainštalovaný žiaden odlučovať/proces TZL, „typický“ podiel častíc PM10 a PM2,5 z TZL pre vybrané technologické procesy je uvedený v tabuľke 2. Z uvedených „typických“ podielov sa vo výpočte uplatní hodnota príslušná pre konkrétne technologické zariadenie/ proces.
Tabuľka 2. Typický podiel častíc PM10 a PM2,5 z TZL za vybranými technologickými zariadeniami/procesmi bez odlučovača
Ak ide o zariadenie na spaľovanie palív, na ktorom nie je nainštalovaný žiaden odlučovať/proces TZL, „typický“ podiel častíc PM10 a PM2,5 z TZL pre vybrané palivá/spaľovacie procesy je uvedený v tabuľke 3. Z uvedených „typických“ podielov sa vo výpočte uplatní hodnota príslušná pre konkrétne spaľovacie zariadenie/proces.
Tabuľka 3. Typický podiel častíc PM10 a PM2,5 z TZL za spaľovacím zariadením/procesom bez odlučovača
Vysvetlivky:
1) § 5 ods. 3 vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z.
Definované podľa STN EN 13281-1 Ochrana ovzdušia. Stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia. Stanovenie nízkych hmotnostných koncentrácií tuhých znečisťujúcich látok. Časť 1: manuálna gravimetrická metóda (v platnom znení); ekvivalentná STN ISO 12141.
2) Napr. STN EN ISO 23210 Stacionárne zdroje emisií. Stanovenie hmotnostnej koncentrácie PM10/PM2,5 v odpadových plynoch. Meranie nízkych koncentrácií s použitím impaktorov. ISO 25597:2013 Stationary source emissions -- Test method for determining PM2,5 and PM10 mass in stack gases using cyclone samplers and sample dilution.
3) § 26 ods. 3 písm. b) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší.
4) Zoznam oprávnených osôb a vyhľadanie v informačnom systéme http://isoo.sazp.sk/zoznam-osob